- Ako znie základné pravidlo ochrany pred úrazom elektrickým prúdom?

- Ako je zabezpečená ochrana napätím SELV?

- Aké zdroje pre obvody SELV a PELV poznáte?

- Vymenujte ochrany živých častí.

- Popíšte ochranu umiestnením mimo dosah.

- Vysvetlite ochranu krytím. Čo je IP kód?

- Aký je rozdiel medzi zábranami a prekážkami?

- Kedy sa vyznačuje samočinné odpojenie napájania?

- Vysvetlite samočinné odpojenie napájania v sieti TN. Do akého času musí nastať odpojenie napájania v sieti TN?

- Popíšte ochranu prúdovým chráničom. Čo vyjadruje pojem „citlivosť“ prúdového chrániča?

- Ako musia byť chránené zásuvky pre napájanie spotrebičov používaných vonku?

- Popíšte ochranu napäťovým chráničom.

- Vysvetlite ako je realizovaná ochrana použitím predmetov triedy ochrany II.

- Popíšte ochranu nevodivým okolím.

- Popíšte ochranu neuzemneným miestnym pospájaním.

- Aký prierez má vodič N vo vzťahu k vodiču L v jednofázových obvodoch?

- Aký je najmenší prierez ochranného vodiča, ktorý nie je súčasťou kábla?

- Podľa čoho sa rozlišujú triedy ochrán elektrických predmetov?

- Čím je charakterizovaný elektrický predmet triedy ochrany II?

- Čo je dotykové a čo je krokové napätie?