- Popíšte spôsob merania izolačného odporu.

- Ako sa zapájajú predlžovacie šnúry?

- Popíšte spôsob zapojenia zásuviek.

- Popíšte spôsob zapojenia prúdového chrániča do existujúcej siete TN-C.

- Akým spôsobom sa zapájajú svietidlá.